Jaworzno, dn. 19.10.2010r.

Dotyczy:

Przetarg nieograniczony nr 179/A/1/10

Wyłonienie wykonawców dla realizacji dostaw  „Sprzęt przeciwpożarowy”

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęły pytania dotyczące poszczególnych zapisów Wymagań ofertowych.

Poniżej przytaczamy treść pytań i udzielonych na nie odpowiedzi.

Pytanie:

1) Agregat proszkowy AP 50 - o jaki chodzi z czy x ?

Odpowiedź:

1a) Agregat proszkowy  -   AP 50 x

Pytanie:

2) Głowica do gaśnic proszkowych - ale jakich gaśnic ?

Odpowiedź:

2a) Głowica do gaśnic proszkowych   -   GP z

Pytanie:

3) Ładunek zasilający do gaśnic proszkowych - ale do jakich dokładnie np  6kg ?

Odpowiedź:

3a) Ładunek zasilający do gaśnic proszkowych  -     120g

Pytanie:

4) Wąż kompletny do gaśnic proszkowych - do jakich gaśnic ?

Odpowiedź:

4a) Wąż kompletny do gaśnic proszkowych  -   GP 6 z

Pytanie:

5) Wieszak do gaśnic zaczepowy (podw.uchwyt) - do jakich gaśnic ?

Odpowiedź:

5a) Wieszak do gaśnic zaczepowy (podw.uchwyt)  -   Ogniochron KZWM

Pytanie:

6) Wieszak do gaśnic zaczepowy z opaską (podw.uchwyt) - do jakiego rodzaju gaśnic ?

Odpowiedź:

6a) Wieszak do gaśnic zaczepowy z opaską (podchwy.uchwyt)  -    GP 4 Ogniochron KZWM

Pytanie:

7) Plomba do gaśnic? - do jakich ?

Odpowiedź:

7a) Plomba do gaśnic?  -   jednorazowa plastikowa  do GS

Pytanie:

8) Nasada z gwintem wewnętrznym 52 Zn Al -  ile calowa?

Odpowiedź:

8a) Nasada z gwintem wewnętrznym 52 Zn Al  -    G2

Pytanie:

9) Prądownica hydrantowa zamykana 52 - prosimy o  coś więcej na ten temat

Odpowiedź:

9a) Prądownica hydrantowa zamykana 52  -   Supron PWh 52

Pytanie:

10) Prądownica wodna na prąd zwarty i rozproszony  - prosimy o więcej informacji na temat

tej Prądownicy

Odpowiedź:

10a) Prądownica wodna na prąd zwarty i rozproszony  -  prądownica wodna uniwersalna

PW-52/R

Pytanie:

11) Prądownica wodna zamykana? - ale jaka. ?prosimy o coś więcej

Odpowiedź:

11a) Prądownica wodna zamykana?  -  Supron PWh 52

Pytanie:

12) Głowica SH 75  - co to jest ?

Odpowiedź:

12a) Głowica SH 75  -  stojak hydrantowy ENPOL

Pytanie:

13) Pokrętło ZH 25 oraz pokrętło ZH52  - pokrętło zaworu hydrantowego , żeliwne ?

Odpowiedź:

13a) Pokrętło ZH 25 oraz pokrętło ZH52  -  metalowe

Pytanie:

14) Szafka hydrantowa typ górniczy - prosimy o bardziej szczegółowy opis

Odpowiedź:

14a) Szafka hydrantowa typ górniczy – prądownice 52 krótka, klucz uniwersalny, wąż

hydrantowy Fi52 20ŁA

Pytanie:

15) szafka hydrantowa z wyposażeniem - prosimy o bardziej szczegółowy opis

Odpowiedź:

15a) Szafka hydrantowa z wyposażeniem  -  nadtynkowe GRASS

Pytanie:

16) szafka górnicza mała - jakieś wymiary, wyposażenie jakie jest itp. ?

Odpowiedź:

16a) Szafka górnicza mała  -  bez wyposażenia zawieszana obok hydrantu, 34,5x35x15

Pytanie:

17) szafka górnicza duża - jakieś wymiary, wyposażenie jakie jest itp. ?

Odpowiedź:

17a) Szafka górnicza duża  -  bez wyposażenia zawieszana obok hydrantu,  50x50x20

Pytanie:

18) Wąż ssawny 50, 75, 110 - chodzi o wąż ssawny PVC czy jakiś inny ?

Odpowiedź:

18a) Wąż ssawny 50, 75, 110   PVC